**Dispensador mural de papel toalla, para 750 unidades**

Para toallas zig-zag

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **6607D**

Información de prescripción

Dispensador mural de papel toalla.

Acabado acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Capacidad: 750 unidades.

Grosor inox: 1 mm.

Dimensiones: 120 x 275 x 450 mm.

Se puede pedir por separado 180 toallas zig-zag (ref. 6606).

Dimensiones del dispensador de papel toalla: formato abierto 230 x 250 mm, formato cerrado 115 x 250 mm.

Dispensador con garantía de 30 años.