**Dispensador de jabón líquido**

Dispensador de jabón líquido de repisa

Caño recto, latón cromado

Referencia: **729108**

Información de prescripción

Dispensador de jabón de repisa con caño recto.

Dispensador de jabón líquido.

Modelo para colocar sobre el lavabo.

Modelo antivandálico.

Cuerpo y pulsador de latón cromado.

Sistema antigoteo (estanco al agua).

Mecanismo bloqueable mediante tornillos BTR.

Llenado por la parte inferior (bajo el lavabo) cambiando el depósito.

Se suministra con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado.

Dispensador de jabón líquido de repisa con garantía 30 años.