**Dispensador de jabón líquido**

De repisa, con caño acodado

Con tubo flexible de 1,20 mpara depósito alejado

Referencia: **729112**

Información de prescripción

Dispensador de jabón líquido de repisa con caño acodado.

Modelo para colocar sobre el lavabo.

Modelo antivandálico.

Cuerpo y pulsador de latón cromado.

Sistema antigoteo (estanco al agua).

Mecanismo bloqueable mediante tornillos BTR.

Llenado por la parte inferior (bajo el lavabo) cambiando el depósito.

Se suministra con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado.

Dispensador de jabón líquido con garantía de 30 años.