**Dispensador de jabón líquido mural, 0,9 litro**

Hypereco

ABS blanco

Referencia: **374001**

Información de prescripción

Dispensador de jabón líquido mural.

ABS blanco.

Con cerradura.

Visor para controlar el nivel.

Capacidad: 0,9 litro.

Pulsador con sistema hermético.

Dimensiones: 95 x 130 x 235 mm.