**Pletina de conexión**

Para tubo de Ø 20 mm

Referencia: **2392**

Información de prescripción

Juego de pletinas de conexión para tubo de Ø 20.

Para cortina de ducha con ensamblaje.

Fijaciones ocultas por pletina de acero inoxidable 304.

Con conexión de montaje por presión.

Se entrega con 4 tornillos 4 x 30 y 4 clavijas.