**Tubo de conexión**

Recortable

Longitud 900 mm

Referencia: **2399**

Información de prescripción

Tubo de conexión recortable.

Acero inoxidable 304 pulido brillo 1 mm.

Longitud del tubo 900 mm, Ø 20.

Para tamaños superiores, consúltenos.