**Codo de salida mural**

Para flexible de ducha

MM1/2"

Referencia: **868121**

Información de prescripción

Codo de salida mural para flexible de ducha.

Latón macizo.

MM1/2".

Garantía 30 años.