**Mango de ducha HOSPITAL con tirador invertido**

Con boquilla desmontable inclinada a 30°

Referencia: **15846**

Información de prescripción

Mango de ducha HOSPITAL con tirador invertido y boquilla desmontable inclinada a 30°:

la descarga se realiza cuando se suelta el tirador (obligación de cerrar la llave de corte al final de su uso para evitar el riesgo de presión constante del flexo).

Chorro potente para una mayor higiene de las cuñas sin riesgo de salpicaduras.

Latón cromado y polipropileno blanco.

Se suministra con soporte mural blanco con tornillo.