**Premezclador Compact**

Para lavabo 1/2"

Referencia: **200000**

Información de prescripción

Montaje bajo lavabo individual.

Cuerpo de níquel MH1/2".

Válvulas antirretorno controlables y filtros.

Garantía 30 años.