**Grifo cuello de cisne**

Para fuente de agua

Para tubo Rilsan 4 x 6

Referencia: **311TR1**

Información de prescripción

Grifo cuello de cisne para fuente de agua.

Cierre instantáneo.

Caudal ajustable.

Cuerpo de latón cromado y caño de acero inoxidable.

Racor para tubo Rilsan 4 x 6.

Garantía 30 años.