**Grifo cuello de cisne**

Para fuente de agua

M3/8"

Referencia: **311QU1**

Información de prescripción

Grifo cuello de cisne para fuente de agua.

Cierre instantáneo.

Caudal ajustable.

Cuerpo de latón cromado y caño de acero inoxidable.

Racor M3/8".

Garantía 30 años.