**Grifo de control**

Para caño cuello de cisne y pulsador

Para tubo Rilsan 4 x 6

Referencia: **319T61**

Información de prescripción

Grifo de control para fuente de agua.

Cierre instantáneo.

Para caño cuello de cisne y pulsador.

Latón cromado.

Racor para tubo Rilsan 4 x 6.

Garantía 30 años.