**Racor STOP recto**

Con llave de corte

MH1/2"

Referencia: **825015**

Información de prescripción

Llave de corte integrada.

Latón niquelado.

MH1/2".

L.35 mm.

Sin tuerca.

Garantía 30 años.