**Racor acodado**

Con tuercas prisioneras

HH3/4"

Referencia: **874220.2P**

Información de prescripción

Sin llave de corte.

Latón cromado.

Tuercas prisioneiras.

HH3/4".

L.30 mm, H.20 mm.

2 unidades.

Garantía 30 años.