**Tubo de descarga**

Para urinario sifónico o normal

H1/2", Ø 35mm

Referencia: **758135**

Información de prescripción

Tubo de descarga con conexión empotrada para urinario sifónico o normal.

H1/2", Ø 35mm.

Garantía 30 años.