**Tubo de descarga**

Para inodoro con TEMPOCHASSE 1"1/4

Acero inoxidable pulido brillante

Referencia: **766001**

Información de prescripción

Tubo de descarga para inodoro.

Para TEMPOCHASSE adosado.

Tubo acodado de Ø 32 con tuerca de 1"1/4.

Abrazadera y boquilla de conexión Ø 32/55 con brida.

Acero inoxidable pulido brillante de L. 205 mm, H. 670 mm.

Garantía 30 años.