**Caño telescópico orientable**

L.200-290

Caño de llenado

Referencia: **966230**

Información de prescripción

Caño telescópico orientable L.200-290 mm.

H3/4''.

Latón cromado.

Rompechorros antical.

Instalación inferior o superior en un grifo mural.