**Cartucho interior**

Para rompechorros estrella

Ø 21

Referencia: **21.10P**

Información de prescripción

Cartucho interior para rompechorros estrella .

Sustituye a un cartucho de 22 o 24.

Ø 21.

Caudal > 43 l/min.

Se suministra en 10 piezas.