**Aireador antical economizador**

M24/100

6 l/min

Referencia: **925624.2P**

Información de prescripción

Aireador antical economizador.

Con junta azul reguladora de caudal a 6 l/min.

Se suministra por 2 unidades.

M24/100.