**Rompechorros estrella**

F22/100

2 piezas

Referencia: **921022.2P**

Información de prescripción

Rompechorros estrella sin rejilla, limita el desarrollo bacteriano: sin retención de agua ni depósito de impurezas.

F22/100.

Se suministra en 2 piezas.