**Espejo reclinable con asa**

Nylon HR brillo blanco

Referencia: **510202N**

Información de prescripción

Espejo de baño reclinable con asa que permite que una persona sentada o en silla de ruedas pueda inclinarlo.

Para una instalación mixta: se puede utilizar estando sentado o de pie.

Asa de Nylon con tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Instalación fácil y rápida, encaja a presión.

Bloqueo antirrobo.

Asa de Nylon HR brillo blanco.

Espejo de vidrio Securit de 6 mm.

Dimensiones del espejo: 500 x 600 mm.

Posibilidad de inclinarlo hasta 20°.

Garantía 30 años.