**Racor Offset**

De 11 mm, estándar

M1/2" - M3/4", L.50 mm, 2 unidades

Referencia: **856794.2P**

Información de prescripción

Racor Offset estándar de 11 mm.

M1/2" - M3/4".

L.50 mm.

Rosetón Ø 64.

Latón cromado.

Se suministra en 2 unidades.

Garantía 30 años.