**Conjunto de ducha desechable**

Flexo de ducha con tuerca cónica amarilla

25 piezas

Referencia: **809Y.25P**

Información de prescripción

Conjunto de ducha desechable.

- 25 flexos de ducha blancos de PVC L.1,50 m con tuercas cónicas de color amarillo en ABS;

- 25 flexos de ducha monojet blancos, Ø 70: chorro lluvia.

Especial Hospitales:

- Conjunto de ducha desechable: permite su renovación regular.

- Flexo exterior/interior liso: facilita el mantenimiento y limita las cepas bacterianas.

- Tuerca cónica de color: identificación visual clara de la instalación para asegurarse de la correcta sustitución del conjunto de ducha.

Embalaje con 25 piezas.