**Rociador de ducha RAINY**

Rociador de ducha con chorro lluvia

Antical

Referencia: **708040**

Información de prescripción

Rociador de ducha.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Adecuado para un caudal elevado: retirar el limitador de caudal.

Difusor antical con picos.

Chorro efecto lluvia suave y envolvente.

Metal cromado.

Entrada M1/2".

Disponible para instalación mural o al techo.

Según la instalación: para combinar con un brazo de ducha horizontal (ref. 710040) o brazo de ducha vertical (ref. 710050)

Garantía 30 años.