**Cartucho cerámico Ø40**

Cartucho sin base

Con limitador de caudal

Referencia: **N248AA75**

Información de prescripción

Cartucho cerámico clásico Ø40 sin base, con limitador de caudal.

Cartucho para gama 2522.