**Cartucho cerámico Ø40**

Cartucho con base

Con limitador de caudal

Referencia: **N009AG75**

Información de prescripción

Cartucho cerámico clásico Ø40 con base y limitador de caudal.

Para gamas de grifos mezcladores de lavabo sobre repisa:

- 2820L, 2820T (modelos vendidos hasta 05/2023)

- 2821L, 2821T

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (modelos vendidos hasta 12/2022)

- 2520, 2520L, 2520T / 2521, 2521L, 2521T

Para gamas de grifos mezcladores de lavabo murales:

- 2445, 2446, 2455, 2456