**Caño tubo orientable**

Caño inferior

H.105 L.200

Referencia: **943200100M**

Información de prescripción

Caño tubo orientable inferior Ø22 de latón cromado.

Caño orientable L.200 con rompechorros estrella de latón.

Interior liso para limitar el desarrollo de nichos bacterianos.

Para grifos mezcladores de fregadero mural de la gama 2519.