**Conjunto de ducha desechable**

Flexo de ducha L.0,85 m con tuerca azul

25 piezas

Referencia: **808B.25P**

Información de prescripción

Conjunto de ducha desechable.

- 25 flexos de ducha blancos de PVC L.0,85 m con tuercas cónicas azules en ABS;

- 25 mangos de ducha blancos monojet, Ø 70: chorro lluvia.

Especial Hospitales:

- Conjunto de ducha desechable: permite su renovación regular.

- Flexo exterior/interior liso: facilita el mantenimiento y limita las cepas bacterianas.

- Tuerca cónica de color: identificación visual clara de la instalación para asegurarse de la correcta sustitución del conjunto de ducha.

Embalado en 25 piezas.