**Columna de prelavado larga**

Con grifo de llenado y caño telescópico

Referencia: **433802**

Información de prescripción

Columna de prelavado larga de latón H. 816 mm.

Grifo de llenado con caño telescópico orientable L. 200-290.

Columna adaptada al uso intensivo en cocinas profesionales.