**Caño plano orientable**

Caño inferior

H.45 L.200

Referencia: **943200**

Información de prescripción

Caño plano orientable inferior Ø22 de latón cromado.

Caño H.45 L.200 con rompechorros instalado y tuerca 3/4".

Interior liso para limitar el desarrollo de nichos bacterianos.

Para grifos mezcladores para fregaderos murales de las gamas 2436 y 2445.