**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOCHASSE inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743779**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOCHASSE inodoro.

Con botón pulsador.

Para inodoro 3/4".

Temporización de ~7 seg.

Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.