**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOFLUX inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743761**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOFLUX inodoro.

Botón pulsador con pulsación suave.

Para fluxor para inodoro adosado 3/4".

Temporización de ~7 seg.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.