**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOCHASSE inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743705**

Información de prescripción

Cartucho temproizado para fluxor TEMPOCHASSE de inodoro con maneta à levier.

Para fluxor de inodoro 1"1/4.

Temporización de ~7 seg.