**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOFLUX urinario

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743777**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOFLUX de urinario.

Para fluxores con pulsación suave.

Para fluxor de urinario 1/2".

Temporización de ~7 segundos.

Caudal ajustable.