**Kit de renovación cartucho inodoro**

Para TEMPOCHASSE inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **753779**

Información de prescripción

Kit de renovación inodoro TEMPOCHASSE temporizado.

Para los mecanismos con asiento Ø18.

Para cartucho de fluxor de inodoro adosado, temporización de 7 seg.