**Latiguillos flexibles PEX H3/8"**

M11x1 L.376 mm

2 unidades

Referencia: **FLEX79508**

Información de prescripción

Latiguillos flexibles H3/8" M11x1 L.376 mm para alimentación de la grifería sanitaria de Cocinas Profesionales.

Resistentes a los choques químicos y térmicos: temperatura máxima 90°C (65°C recomendados).

Presión máxima 10 bar.

Se suministran por 2 unidades.