**Filtro con tamiz**

10 unidades

Referencia: **60440.10P**

Información de prescripción

Filtro con tamiz con malla de 0,3 mm para tuerca 3/8.

Se suministra por 10 unidades.